Numer sprawy:  ZP-VI/09
S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W     Z A M Ó W I E N I A 

Przedmiot zamówienia :  BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY  GIMNAZJUM  W  MSTOWIE
Rodzaj zamówienia : Przetarg nieograniczony 



     Roboty budowlane
Zamawiający :  Gmina Mstów
               ul. 16 Stycznia 14
          42-244 Mstów
Mstów: dnia 30.04.2009 r.
Specyfikacja niniejsza zawiera:

1. Część I : „Instrukcja dla Wykonawców”

2. Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt)

3. Część III: „Opis przedmiotu zamówienia”

A/ Przedmiar robót

B/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Część I : „Instrukcja dla Wykonawców”:

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Mstów

                                      ul. 16 Stycznia 14

                                   42-244 Mstów
                              Tel.: (0-34) 328 40 05
                             e-mali: ug@mstow.pl
1. Tryb udzielenia zamówienia : 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 EURO art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.105.)
2.  Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mstowie” 
3.2.  Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:

    Powierzchnia zabudowy hali sportowej 2138,4 m2
    Kubatura hali sportowej: 12777,0 m 3

    Powierzchnia zabudowy łącznika: 343,0 m2 
    Kubatura łącznika: 2305,8 m 3  

  Obiekt zostanie wyposażony w następujące media techniczne:
  - woda zimna i ciepła,

               - kanalizacja sanitarna,

               - wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

               - instalacja elektryczna,

               - instalacja centralnego ogrzewania,

               - instalacje teletechniczne- telefoniczna, alarmowa, nagłośnienie itp.

             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (do wglądu w UG Mstów pok.. nr 28), specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót, które są załącznikami do SIWZ.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 
45212222-8 Sale gimnastyczne
4.  Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. Wykonania obiektów i robót budowlanych oraz innych prac stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

2. Przejęcia terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych (w tym wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego dla potrzeb budowy oraz zawarcie stosownych umów z dostawcami mediów)

3. Ponoszenia, w okresie realizacji umowy kosztów zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, odpadów, ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej i internetowej itp.

4. Zapewnienia, na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie

5. Utrzymywania placu budowy w należytym porządku

6. Zabezpieczenia i stałego dozoru placu budowy oraz zapewnienia własnym staraniem ciągłego bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji sąsiadujących z budowanym obiektem

7. Uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic, dla potrzeb budowy oraz uiszczanie opłat z tym związanych

8. Opracowania i uzgodnienia projektu organizacji tymczasowego ruchu drogowego prowadzonego w pasach drogowych oraz zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z tym projektem

9. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg publicznych przylegających do terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi

10. Uwzględnienia w cenie oferty kosztów przywozu, wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów, na najbliższe legalne wysypisko. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko

11. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

13. Wykonania w cenie oferty tablic informacyjnych oraz ich zamontowanie na placu budowy według uzgodnień z Inspektorem nadzoru

14. Niezwłocznego zawiadamiania Inspektora nadzoru o wadach i brakach w dokumentacji projektowej

15. Wykonania na własny koszt wszelkich niezbędnych do realizacji Zamówienia rysunków warsztatowych oraz wykonawczych

16. Uczestniczenia w rozmowach i naradach na wezwanie Inspektora nadzoru

17. Zawiadamiania Inspektora nadzoru (wpisy w Dzienniku Budowy) z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt

18. Przeprowadzenia prób, badań i odbiorów zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami

19. Bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. 

20. Przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących. W razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjne sporządzonego protokółu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót

21. Przekazania Zamawiającemu pełnej Dokumentacji Powykonawczej zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego, w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi atestami , certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi , wynikami prób i badań, protokółami, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, Dziennikami Budowy oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania 

22. Przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, w zakresie: obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji ww. urządzeń i systemów, a także ustalenia terminów i zakresów przeglądów, remontów i konserwacji.
23. Przeprowadzenia, we współdziałaniu z Inspektorem nadzoru czynności odbiorowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu będącego przedmiotem Zamówienia.

24. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym, także kosztów rozruchu urządzeń i systemów instalacji i kosztów szkoleń, również wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, SIWZ, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się przed złożeniem oferty na wykonanie Przedmiotu Zamówienia z  Dokumentacją Projektową i uwzględnienia w cenie oferty kosztów wszelkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, także tych nie ujętych w dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek braków lub błędów czy niejasności, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z nieprawidłowościami lub brakiem kompletności Dokumentacji

Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym terenem budowy oraz uwzględnić w cenie oferty koszty przygotowania terenu do budowy, w tym między innymi: koszty wycinki drzew 

(w tym ew. koszty pozwoleń i uzgodnień), usunięcie istniejących podłoży betonowych, wyczyszczenie terenu.

Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia z własnych materiałów, urządzeń i wyposażenia, których standardy są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Wyroby budowlane, użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia, powinny być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dotyczące osoby mającej pełnić funkcję Kierownika Budowy oraz osób mających pełnić funkcje Kierowników robót były na bieżąco aktualizowane.

Wszelkie zmiany na tych stanowiskach będą zgłaszane 7 dni wcześniej Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zawrze umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami. 

Wszelkie zmiany umów o roboty budowlane zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodów rozliczenia się z Podwykonawcami.

5.    Zamówienia częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy
7. Informacja o możliwości  złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
8. Termin wykonania zamówienia:

a) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  31 październik 2010 r.

b) Termin wykonania zamówienia będzie ustalony wg warunków :

      - rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na  użytkowanie.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty:
 a.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),
a.2   Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub  zaświadczeń, że uzyskał   zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone  przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.3   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.24 ust.1 pkt.4-8 u Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w  ofercie muszą być złożone  przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

 a.4   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24    

                         ust.1 pkt. 9 u Pzp (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert). 
UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia   28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 pkt. 1-4 u pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców).
b.  posiadać niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponować potencjałem  technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie   niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał  techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenia).

      W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
b.1   w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty obejmujące budowę obiektu użyteczności publicznej, w tym przynajmniej 1  robotę polegającą na budowie sali sportowej o kubaturze min. 10 000 m3 i wartości minimum 5 000 000 zł,

             W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są        przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – referencje.
b.2   wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. funkcji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załączniki nr 3a i 3b do niniejszej instrukcji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

· 1 Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,     

· 1 Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjny, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,

· 1 Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,
· 1 Kierownika Robót Drogowych, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.
· Pozostałych pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, niezbędne do wykonania  zamówienia 
Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Samorządu Zawodowego dla osób pełniących ww. funkcje.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.).
c. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
       W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

c.1 Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 2 000 000 zł lub posiadać zdolność  kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. 

      W celu potwierdzenia spełniania  niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed   upływem terminu składania ofert, w którym posiada rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności   kredytowej w wymaganej wysokości.

c.2 Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.
       W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dołączonych do oferty dokumentów wg zasady spełnia – nie spełnia.
10. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 a.1, 9 a.2 i 9 a.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 9 a.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

 Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać   warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzanie spełniania tych  warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Instrukcji SIWZ. Ponadto ustanawiają oni wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum określającą: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców), najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Okres na jaki została zawarta umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
12. Wymagania dotyczące wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 
100 000 PLN

w terminie do dnia 26.05.2009 r do godz. 1000
Forma wadium:

Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: 
        pieniądzu 

-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

        kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -        

-       gwarancjach bankowych

-       gwarancjach ubezpieczeniowych

-       poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b, ust.5, pkt.2 

         ustawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

         Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66, 

         poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mstów: Bank Spółdzielczy Mstów, konto nr  91 8256 0007 2001 0000 0039 0004
Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
 Dokumenty potwierdzające złożenie wadium winny być załączone do oferty.

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została  wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  leżących po stronie wykonawcy.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u pzp.

13.  Termin związania Wykonawcy (ów) z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

-      pieniądzu 

-      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -        

-      gwarancjach bankowych

-      gwarancjach ubezpieczeniowych

-      poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6bust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, jeżeli Wykonawca jest gwarantem. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
15. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich.
16.  Opis sposobu przygotowania oferty:

       16.1 Wymagania podstawowe:

-każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę

-oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki , o których mowa w treści niniejszej specyfikacji
-dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami , a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

-oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
       -Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z   dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z  dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (ów) (odpisu z właściwego rejestru lub   zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione
      - wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
     16.2 Forma oferty:
      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w 

         języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

         Wykonawcę
      -Ofertę składa się w jednym egzemplarzu w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego – Budynek Urzędu Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia 14, pokój nr  36  w terminie do dnia:  26.05. 2009r. do godz. 1000
Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwa firmy Wykonawcy należy zaadresować:
“Oferta w przetargu na: „Budowę Hali  Sportowej przy Gimnazjum w Mstowie  ”

„Nie otwierać przed dniem 26.05.2009r. przed godz. 1015”
    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać  w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 

      - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji i 

         wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

         ręcznie nieścieralnym atramentem
  -  Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie
  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
   - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę
   - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii
     Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji powinny być złożone w formie oryginału.

     Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa

   - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
16.3 Zawartość oferty:
        Kompletna oferta musi zawierać:

          - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji

 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji

 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załączniki nr 3a i 3b do niniejszej Instrukcji. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
- Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji  wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót  

           - Stosowne Pełnomocnictwo (a) – a w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie  wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie podpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

          - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
          -  dowód wniesienia wadium
          - Szczegółowy kosztorys ofertowy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, wraz  z wykazem cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie szczegółowym w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu , pracy sprzętu i transportu,  oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu szczegółowego, a także tabelą elementów scalonych oraz zbiorczym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. 
        -   Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

         -   Pozostałe dokumenty wymienione w pkt.  9  Instrukcji  

16.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej  konkurencji  Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami
17.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje powinny być przekazywane pisemnie.

Przekazane za pomocą telefax lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

17.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ , kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

17.3. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania.

17.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a także zamieszcza się na stronie internetowej.

17.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.

17.6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są:

1. Tadeusz Marcisz  tel. (034) 3284-005 
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy Mstów
42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14 pokój nr  36
w terminie do dnia  26.05.2009r. , godz.  1000
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu do wniesienia protestu.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Mstów
42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14 pokój nr 40
dnia   26.05. 2009r., godz.1015
20. Opis sposobu obliczania ceny.

a. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę brutto za całość zamówienia, będącą sumą cen brutto poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

b. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z kosztorysu ofertowego.

Cenę całej oferty jak i jej poszczególnych elementów należy określić z należytą starannością, niezbędną do należytego i pełnego wykonania zamówienia oraz doliczyć do powstałej kwoty inne składki cenotwórcze wpływające na ostateczna cenę.
c. Udostępniony w dokumentacji przetargowej przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do szacowania kosztów zamówienia.

d. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować ewentualne rabaty lub upusty cenowe, powinien je uwidocznić i ująć w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną całościową.

e. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawia ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

21. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
21.1 Kryterium oceny:

a) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną ( kosztem )- brutto – za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wyrażoną w polskich złotych.

b) waga ( znaczenie procentowe ) kryterium – 100%

21.2 Sposób dokonywania oceny ofert wg kryterium ceny ( znaczenie 100% ) 

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom oblicza się jako stosunek najniższej ceny do ceny badanej oferty, pomnożonej przez 100.

Do oceny i porównania ofert zostanie przyjęta cena brutto ( z naliczonym podatkiem VAT ) za całość przedmiotu zamówienia.

Wzór służący do obliczenia punktów:

(Cn : Cb ) x 100,   gdzie :

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

22.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

-zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania

-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

22. Tryb oceny ofert

a.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści

- Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            b. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

                Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie     analizy dokumentów i oświadczeń Jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem  treści art. 26 ust. 3 u Pzp. 
           c. Sprawdzenie wiarygodności ofert:

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 3 uPzp.

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia:
Art. 139 i 140 uPzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

-zostanie zawarta w formie pisemnej

-mają do niej zastosowanie przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

-jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

-zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

-jest zawarta na okres wskazany w SIWZ

-jest nieważna:

   a. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp

   b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej   

       SIWZ

Dopuszczalne zmiany umowy w sprawie niniejszego zamówienia:

Możliwość dokonywania zmian, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11 Instrukcji.   

24. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 uPzp.
Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 10 dni, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 – w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można wnieść  w terminie:

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8;

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Protest  wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieupoważniony Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia, 

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzieleniu zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczny jest z jego oddaleniem.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stroni internetowej, na której jest udostępniona.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

25. Podwykonawstwo

      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wykonanie 

      zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty.
      Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

     Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę Umowy lub jej   projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
27. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym
27. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3a - wzór wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje
Załącznik nr 3b- wzór wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował
Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonywanych robót
Załącznik nr 5 – wzór harmonogramu robót
Zatwierdził dnia …………………….                                                ……………………………………..
                                                                                                                          / podpis/                  
Zał. Nr 1 Wzór formularza oferty

                                                                                                      ................................................

                                                                                                    /miejscowość, rok, m-c, dzień/

(pieczęć adresowa Firmy)

Dane dotyczące Zamawiającego:
Urząd Gminy Mstów,  ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów

Dane dotyczące Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................

Tel./faks …………………………………… tel. Kom ………………………………………  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Przedmiot zamówienia: ”                                                                          ”.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena ofertowa netto: ..........................................................................................................................
słownie: .............................................................................................................................
cena ofertowa brutto:..........................................................................................................................

słownie: ..............................................................................................................................

podatek VAT (...%) ..............................................................................................................................
słownie : ...........................................................................................................................

Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  (sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót  i specyfikację techniczną), stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
2. Termin realizacji zamówienia – 
3. Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji
4. Warunki płatności – zgodnie z umową.
5.  Okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz ze wszystkimi jej załącznikami), przyjęliśmy zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. Przedmiotowe zamówienie wykonamy:  w minimum 50% siłami własnymi, resztę z udziałem podwykonawców *(podać zakresy i kwoty robót powierzonych podwykonawcom) ………………………………….…................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

9.  Wadium o wartości .................... PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie 

     ..................................................... .

10. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto tj. .................. zł .

11. Składam (y) niniejszą ofertę (we własnym imieniu)/(jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia . *  
12. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

13. Oferta została złożona na  ....................... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ........................ .

14. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................................. do ..................................... stanowi tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. ………………………………………………….

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. ……………………………………………………

9. ……………………………………………………

   …………………………………………………….
                                                            Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy
Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć) 

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Ja/My (imię i nazwisko):

........................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy):

             .........................................................................................
oświadczam, że

1.  Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
                                         „…………………………….”.
2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zawartych w art.24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 233 poz. 1665 ze zmianami) 







                  ……….…………………………………….






                             Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
Zał. Nr 3a wzór wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje
………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE
            …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

          …………………………………………………………………………………………………...

(adres i numer telefonu)

	LP
	Branża/stanowisko
	Imię i nazwisko osoby
	Nr uprawnień

	1
	Kierownika Budowy
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej
	
	

	2
	Kierownika Robót Sanitarnych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjny, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
	
	

	3
	Kierownika Robót Elektrycznych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
	
	

	4
	Kierownika Robót Drogowych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
	
	

	5
	Pozostali pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe 
	
	


Do niniejszego wykazu załączam:

1. Kserokopie uprawnień – szt. ……….

2. Kserokopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby – szt. …….

                                                                                                           ……………………………………           

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej     
Zał. Nr 3b wzór wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował  
………………………………………

Pieczęć Wykonawcy 
WYKAZ OSÓB,
KTÓRYMI WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ*

            …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

          …………………………………………………………………………………………………...

(adres i numer telefonu)
	LP
	Branża/stanowisko
	Imię i nazwisko osoby
	Nr uprawnień

	1
	Kierownika Budowy
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej
	
	

	2
	Kierownika Robót Sanitarnych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjny, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
	
	

	3
	Kierownika Robót Elektrycznych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
	
	

	4
	Kierownika Robót Drogowych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
	
	

	5
	Pozostali pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe
	
	


* - 
w przypadku wskazania przez Wykonawcę osób, którymi będzie dysponował, do  oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
                              ……………………………………           

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej      

Zał. Nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót
………………………………………

Pieczęć Wykonawcy 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Oświadczam(y), że

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

	L.p.
	Nazwa zadania

miejsce wykonania, zakres rzeczowy
	Termin realizacji

Rozpoczęcia/
zakończenia
	Wartość robót

zadania inwestycyjnego
	Zamawiający-Inwestor

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument – referencję potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót . Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną.
.............................................                                  ..............................................................

/ miejscowość, data/                                              /Podpis i pieczęć osoby uprawnionej/ 
Zał.  nr 5 Wzór harmonogramu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

na zadanie inwestycyjne: „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mstowie”

	Lp.


	Elementy – rodzaje robót
	Wartość robót 
netto
	Wartość robót 
brutto
	Rok 2009
	Rok 2010

	
	
	
	
	II kw. 2009
	III kw. 

2009
	IV kw.

2009
	I kw. 

2010
	II kw. 

2010
	III kw. 

2010
	Wrzesień

2010

	1.
	Zagospodarowanie terenu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Roboty budowlane
-Hala sportowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Roboty budowlane

-Łącznik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Instalacja elektryczna hali sportowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Instalacja elektryczne 
-Łącznik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Niskotemperaturowa kotłownia gazowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Instalacje elektryczne kotłowni
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Instalacje sanitarne

(inst. wod-kan,  c.o., wentylacja mechaniczna)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Instalacja gazowa i przyłącze gazu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Instalacja nagłośnienia hali sportowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Instalacja sygnalizacji włamania
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sieć sanitarna 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Układ pomiarowy z kablem zasilającym
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt)”
UMOWA NR …
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu ……………. 2009r. pomiędzy:

Gminą Mstów z siedzibą w 42-244 Mstów, ul 16 Stycznia 14, reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Zbigniewa Wawrzyniak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Maria Skibińska

- zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą…………………………………………………………………………………., z 

siedzibą w …………………przy ul. ………………….zarejestrowaną w …………………pod Nr ……………….., NIP ………………, REGON …………………

którą reprezentują:

1. …………………………………

2. …………………………………

- zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mstowie”. 
zgodnie z :

· Projektem budowlano-wykonawczym sporządzony przez: „MARBO” Przedsiębiorstwo Usługowo Wielobranżowe Bożena Lewczyńska –Richter, 44-100 Gliwice, ul. Korfantego 21/9
· Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
§2.

1.   Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  31 październik 2010 r.

2.   Termin wykonania zamówienia będzie ustalony wg warunków :

      - rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na  użytkowanie.

§3.

1. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w celu uzyskania efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi związanymi z przedmiotem zamówienia, zawartymi w dokumentacji technicznej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy.

§4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w minimum 50% własnymi siłami.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
§5.

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.

ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
· Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich odbioru.

· Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie i na warunkach określonych w § 8 i 9.
§6.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. Wykonania obiektów i robót budowlanych oraz innych prac stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

2. Przejęcia terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych (w tym wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego dla potrzeb budowy oraz zawarcie stosownych umów z dostawcami mediów)

3. Ponoszenia, w okresie realizacji umowy kosztów zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, odpadów, ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej i internetowej itp.

4. Urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb własnych.
5. Zapewnienia, na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie

6. Utrzymywania placu budowy w należytym porządku

7. Zabezpieczenia i stałego dozoru placu budowy oraz zapewnienia własnym staraniem ciągłego bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji sąsiadujących z budowanym obiektem

8. Uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic, dla potrzeb budowy oraz uiszczanie opłat z tym związanych

9. Opracowania i uzgodnienia projektu organizacji tymczasowego ruchu drogowego prowadzonego w pasach drogowych oraz zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z tym projektem

10. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg publicznych przylegających do terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi

11. Uwzględnienia w cenie oferty kosztów przywozu, wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów, na najbliższe legalne wysypisko. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko

12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

14. Wykonania w cenie oferty tablic informacyjnych oraz ich zamontowanie na placu budowy według uzgodnień z Inspektorem nadzoru

15. Niezwłocznego zawiadamiania Inspektora nadzoru o wadach i brakach w dokumentacji projektowej

16. Wykonania na własny koszt wszelkich niezbędnych do realizacji Zamówienia rysunków warsztatowych oraz wykonawczych

17. Uczestniczenia w rozmowach i naradach na wezwanie Inspektora nadzoru

18. Zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wpisy w dzienniku budowy) z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt

19. Przeprowadzenia prób, badań i odbiorów zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami

20. Bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. 

21. Przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących. W razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjne sporządzonego protokółu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót

22. Przekazania Zamawiającemu pełnej Dokumentacji Powykonawczej zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego, w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi atestami , certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi , wynikami prób i badań, protokółami, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, Dziennikami Budowy oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania 

23. Przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, w zakresie: obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji ww. urządzeń i systemów, a także ustalenia terminów i zakresów przeglądów, remontów i konserwacji.
24. Przeprowadzenia, we współdziałaniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego czynności odbiorowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu będącego przedmiotem Zamówienia.

25. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.
Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia z własnych materiałów, urządzeń i wyposażenia, których standardy są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Wyroby budowlane, użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia, powinny być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dotyczące osoby mającej pełnić funkcję Kierownika Budowy oraz osób mających pełnić funkcje Kierowników robót były na bieżąco aktualizowane.

Wszelkie zmiany na tych stanowiskach będą zgłaszane 7 dni wcześniej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego..

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 3 000 000 PLN

W przypadku zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń,  a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę.
§7.

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w ofercie przetargowej w kwocie ……………………….zł. ( słownie : ………………) - brutto, w tym: 

a) cena netto: ……………………….zł.( słownie …………………………………………)

b) podatek VAT ……………………zł ( słownie ………………………………………...)
2. Kwota  określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie.
§8.

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi za roboty wykonane oraz fakturą końcową nie mniejsza niż 20% wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót protokółem odbioru końcowego.

2. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych za wykonane roboty stanowić będzie protokół zaawansowania robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy.

3. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% kwoty umowy.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy za całość wykonanych robót sporządzony na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
§9.

1.Ustala się następujący termin płatności faktur:

· faktury przejściowe – w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia

· faktura końcowa – w terminie 30 dni od daty doręczenia.

2. Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia.

3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku

…..................................................….........................................................................

§10.

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ( brutto),

b) zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo na doliczenie odsetek ustawowych.

§11.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w §7 ust.1 umowy w formie ……………………, zgodnie z postanowieniem art. 150 ust. 3-6 ustawy Pzp.

· 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót.

· 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi lub gwarancji.

§12.

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

- inspektor ( inspektorzy) nadzoru inwestorskiego ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2. Wykonawcę reprezentuje: …………………………………………………………….

3. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

§13.

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od ostatecznego, protokolarnego odbioru robót.
§14.

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wartość robót, które Wykonawca podzleca podwykonawcy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 niniejszej umowy.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§15.

         1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez kar umownych:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca nie przestrzega zobowiązań podjętych w ofercie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez kar umownych, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, spowodowanych brakiem środków finansowych w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§16.
1.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2.Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. 
3.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający 
dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§18.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu na drodze sądowej, właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Pzp oraz ustalenia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
§19.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:






