Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 21.05.2009
dotyczy: „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Mstowie”
W odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 pkt.4: 
I. Zmiany do części III: Opisu przedmiotu zamówienia:. 
Kosztorys na „Roboty budowlano-konstrukcyjne”:
Pytanie nr 1: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o warstwę folii paraizolacyjnej dach sali (poz. 86-90)
Odpowiedź: . Przedmiar należy uzupełnić o poz.:

KNR 2-02 0616-01-050

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho .Jedna warstwa.- ANALOGIA - MONTAŻ FOLII -1305,00 m2
Pytanie nr 2: Prosimy o sprecyzowanie sposobu mocowania wełny na dachu (np. kołki) z podaniem ilość na m2 oraz uzupełnieniem przedmiarów (dotyczy poz. 86-90)
Odpowiedź: Uzupełnić przedmiar o pozycję:
KNR 00-17 2609-04-020

Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących .Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - ANALOGIA MONTAŻ WEŁNY NA DACHU HALI - 6 525,00 szt.

1. 1305,0*5

Pytanie nr 3: Prosimy o dołożenie pozycji gruntowania podłoża środkiem bitumicznym przed wykonaniem izolacji w postaci papy termozgrzewalnej na sali gimnastycznej poz. 120 (technologie kładzenia papy termozgrzewalnej na podłożu betonowym).
Odpowiedź: Uzupełnić o izolację o pozycję 128a.

KNR2 – 02 Izolacja pozioma z lepiku

0601-01 asfaltowego – 1200 m2
Pytanie nr 4: W kosztorysie brak wykonania warstwy samopoziomu gr. min. 5 mm  jako prawidłowe podłoże do montażu wykładziny PCV poz. 142,153. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.
Odpowiedź:      1. DO POZ. nr 142

KNR 2-02U 1130-0101-050

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8, m2 (Orgbud W-wa) -

30,18 m2.

1.  DO POZ. nr 153

KNR 2-02U 1130-0101-050

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)

 - 28,51 m2
Pytanie nr 5: W kosztorysie brak wykonania podłoża z pianki lub korka pod panelami podłogowymi poz. 156. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Podłoże pod panele uwzględnić w pozycji ułożenia paneli (dodać piankę).
Pytanie nr 6: W kosztorysie brak wykonania listew przypodłogowych dla podług z paneli  poz. 156. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Nakłady materiałowe uwzględniają wykonanie listew. (Proszę przeczytać założenia i wyszczególnienia czynności nad tabelą.

Pytanie nr 7: Poz. 165 dotycząca dostawy kratek wentylacyjnych . Prosimy o dołożenie  pozycji dotyczącej montażu. 
Odpowiedź:  Montaż kratek należy wykonać przy tynkowaniu (poz. 165).

(Proszę przeczytać założenie i wyszczególnienie czynności nad tabelą przy robotach tynkowych).

Pytanie nr 8: Poz. 167 prosimy o podanie grubości styropianu.
Odpowiedź: Pozycja 167 - grubość styropianu 5cm.
Pytanie nr 9:  Poz. 176 obudowa z płytek  Farmacell. Prosimy o podanie grubości płyty (10;12,5;15;18 mm)
Odpowiedź: Pozycja 176 – grubość 15mm.

Pytanie nr 10:  W kosztorysie brak wykonania wykończenia pomieszczeń komunikacji budynku w postaci tynków akrylowych (zgodnie z opisem). Prosimy o uszczegółowienie czy należy je wykonać zgodnie z opisem, jeżeli tak to o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Wykonać tynki 4 kat.

Pytanie nr 11:  Poz. 202 licowanie cokołów płytką klinkierową. W kosztorysie brak przygotowania styropianu przed ułożeniem płytek, tj. zakołkowania, wykonania warstwy z siatki elewacyjnej. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Pozycja 202. uwzględnione roboty docieplenia styropianem wraz z siatką w poz. nr. 32 (Dział Izolacji Fundamentów).
Pytanie nr 12:  Dotyczy poz. 117 Okna PCV-158, 7312m2. Według dokumentacji projektowej na zapleczu sali gimnastycznej mamy 7 szt. okien O1 co daje łącznie obmiar 163,0512 m2. Prosimy o korektę obmiaru.
Odpowiedź: Należy przyjąć 163,0512m2. 
Pytanie nr 13: Dotyczy poz.192. według opisu technicznego poz. 6.4 balustrady należy wypełnić płytami ze szkła akrylowego, natomiast według opisu pozycji szkłem bezpiecznym. Prosimy jednoznacznie określić jakie wypełnienie należy zastosować.
Odpowiedź: Wypełnienie balustrad wykonać ze szkła bezpiecznego.
Pytanie nr 14:  Dotyczy poz. 190. według opisu technicznego poz. 5.3 daszki nad wejściami należy wykonać ze szkła akrylowego natomiast według opisu pozycji oraz zastosowania aluminium cz. III z poliwęglanu. Prosimy jednoznacznie określić z jakiego materiału należy wykonać zadaszenia.
Odpowiedź: Daszki wykonać z aluminium i poliwęglanu.

Kosztorys „Łącznik”
Pytanie nr 15:  W kosztorysie brak wykonania warstwy samopoziomu gr. min. 5 mm jako prawidłowe podłoże do montażu wykładziny PCV poz. 85,94. Prosimy dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Przedmiar uzupełnić o pozycję nr 85a.

KNR 2-02U 1130-0101-050

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0m2 (Orgbud W-wa)

 - 126,4m2
1. do poz. nr 85                     126,40

2. 64,0+62,40
3.                                ------

4. Przeniesienie +                                                                                                                    126,40
 Przedmiar uzupełnić o pozycję  94a.
KNR 2-02U 1130-0101-050

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0m2 (Orgbud W-wa)

 - 125,9m2
1. do poz. nr 94                     125,90

2. 64,0+61,90
3.                                ------

4.   Przeniesienie +                                                                                                                   125,90 
Pytanie nr 16:  Poz. 100 dotycząca dostawy kratek wentylacyjnych. Prosimy o dołożenie pozycji dotyczącej montażu.
Odpowiedź: Jak ad.7.
Pytanie nr 17:  Poz. 103 wykonanie tynku akrylowego. Brak pozycji dotyczącej wykonania podkładu pod tynk.
Odpowiedź: Pozycja 103 – uwzględnia również przygotowanie i gruntowanie podłoża 

(Proszę przeczytać wyszczególnienie robót nad tabelą).

Pytanie nr 18:  Poz. 111 licowanie cokołów płytką klinkierową. W kosztorysie brak przygotowania styropianu przed ułożeniem płytek, tj. zakołkowania, wykonania warstwy z siatki elewacyjnej. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.
Odpowiedź: Pozycja 111- izolacja styropianu uwzględniona w poz. 27 (Dział Izolacji Fundamentów).
Ogólne dotyczące branży budowlanej:
Pytanie nr 19:  Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej ujmującej poręcze na podjazdach dla niepełnosprawnych, ewentualnie o wskazanie w której pozycji są one ujęte.
Odpowiedź: Długość poręczy systemowych przy pochylniach należy przyjąć:

· łącznik 22m;

· sala gimnastyczna 26 m.

Pytanie nr 20: Dokumentacja projektowa nie określa czy zestawy aluminiowe ZA6, ZA13, ZA14,ZA15,ZA16 należy wykonać w systemie fasadowym czy okiennym. W celu prawidłowej wyceny prosimy jednoznacznie określić w jakim systemie należy wykonać zestawy aluminiowe ZA6, ZA13, Za14, ZA15, Za16.
Pytanie nr 21:  Prosimy określić czy  zestawy aluminiowe ZA9, ZA9’, ZA10, ZA10’, ZA12 należy wykonać w systemie fasadowym czy okiennym.
Odpowiedź na pytanie 20 i 21: Zestawy aluminiowe ZA6, ZA13, ZA14, ZA15, ZA9,, ZA10, należy wykonać w systemie fasadowym. Pozostałe zestawy w systemie okiennym.

Pytanie nr 22: Prosimy o udostępnienie rzutu i przekroju konstrukcji dachu z drewna klejonego nad salą gimnastyczną, ewentualnie zestawienia drewnianych elementów dachowych (płatwi, wiązarów  i krokwi) z podaniem przekroi i klasy drewna z jakich ma zostać wykonana wierzba dachowa.
Odpowiedź: Wyjaśniono w piśmie  z dnia 18.05.2009
Ogólne dotyczące branży instalacyjnej:
Pytanie nr 23: W przedmiarze dotyczącym instalacji c.w.u. w pozycjach do 16-30  podane katalogi narzucają izolacje w m2 a przedmiarze podana jest w m. Proszę o podanie właściwego katalogu.
Odpowiedź: Właściwy katalog KNR 0034- 0101.

Pytanie nr 24: Proszę o podania wymiarów umywalek do mycia nóg?

Odpowiedź: Wymiary umywalek do mycia nóg: 40x 50cm.

Pytanie nr 25: W przedmiarze  występuje 5 zaworów napowietrzających DN 75 oraz 3 zawory DN 100 natomiast z projektu wynika 7 zaworów DN 75 oraz 4 zawory DN 10.Która ilość należy przyjąć?  

Odpowiedź: Należy przyjąć 7 zaworów DN75 i 4 zawory DN100.

Pytanie nr 26: Czy występują na obiekcie toalety dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich wyposażenia  (WC dla niepełnosprawnych, umywalki, siedziska prysznicowe, pochwyty)
Odpowiedź: Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych ujęto w projekcie- część                                                       architektoniczno- konstrukcyjna.
Pytanie nr 27: Brak w przedmiarze pozycji związanych z bateriami do umywalek do mycia nóg. Czy należy dodać pozycje ( jeśli tak to proszę o określenie jaką baterie należy przyjąć – umywalkową czy natryskową)?
Odpowiedź: Należy przyjąć 19 sztuk baterii ściennej, z mieszaczami z czasowym ogranicznikiem.
Pytanie nr 28: Proszę o podanie standardu kabiny prysznicowej. 
Odpowiedź: Kabina prysznicowa o wym.: 0,9x 0,9m
Pytanie nr 29: W przedmiarze dotyczącym instalacji wentylacji mechanicznej w pozycjach 3, 5-6  podano katalogi, które nie występują w programie Norma. Proszę o podanie właściwych katalogów.
Odpowiedź: Należy przyjąć przez analogię 2-15-06- instalacje gazów technicznych.

Pytanie nr 30: W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. występuje jedna pompa Wilo Star –E 30/1-5 natomiast z projektu wynikają dwie. Ile pomp należy przyjąć. 

Odpowiedź: Przyjąć dwie pompy Wilo Star.
Pytanie nr 31: W przedmiarze  dotyczącym kotłowni gazowej w pozycjach 49-54 oraz 70-71 oraz w instalacji c.o. w pozycjach 67-68;102-107;131,151-156podano katalogi, które nie występują w programie Norma. Proszę o podanie właściwych katalogów.
Odpowiedź: Nie było wymogu sporządzania kosztorysu w programie Norma. Proszę zakupić katalogi lub należy wprowadzić pozycje indywidualne do przedmiarów z nakładami.
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
