Numer sprawy: ZP-VII/09

Mstów dnia 19.06.2009r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:” Rozbudowa  

kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów  m.Wancerzów i Cegielnia”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w dniu 18.06.2009r.  wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

.
Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych, jeśli tak proszę o podanie stawek za zajęcie ww. dróg.
Proszę o wskazanie które z ulic są drogami powiatowymi, które gminnymi.
Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.
Droga wojewódzka to ul. Wyzwolenia w Wancerzowie.

Drogi powiatowe to: ul. Sadowa i ul. Targowa w Wancerzowie oraz ul. Mstowska w miejscowościach Latosówka, Cegielnia i Kuchary.

Pozostałe drogi to drogi gminne.

Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie, czy w wycenie studni śr. 1200mm należy uwzględnić włazy klasy D z wypełnieniem betonowym- powyższe wynika z rysunków zamieszczonych w projekcie, czy mają to być włazy żeliwne 40t jak wynika z opisu projektu. Proszę o wyjaśnienie powyższego.
Odpowiedź:
W wycenie studni należy uwzględnić włazy żeliwne typu ciężkiego 40t- bez wypełnienia betonem.
Pytanie nr 3:

Proszę o jednoznaczne określenie jaki rodzaj studni śr. 1200mm i 1000mm należy zabudować na przedmiotowym zadaniu. Z opisu projektu dział 4 oraz Specyfikacji technicznej dział VIII S.S.T.D.03.01.01 KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV wynika, że mają to być studnie żelbetowe śr. 1200mm i 1000mm łączone na uszczelki, natomiast z zamieszczonego w dokumentacji rysunku wynika że studnie łączone na zaprawę. Proszę o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Elementy studni mają być łączone na uszczelkę gumową.
Pytanie nr 4:

Proszę o podanie, jakie włazy należy zabudować na studniach śr. 1000mm- przykanaliki.

Odpowiedź:
Przy zabudowie studni na przyłączach kanalizacyjnych należy uwzględnić zabudowę 125 szt. włazów typu ciężkiego, pozostałe włazy- typu lekkiego.
